Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 2

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość | Nazwa handlowa i model | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oscyloskop przenośny 20MHz z multimetrem MENU w języku polskim Pasmo : 20MHz Próbkowanie: 500MS/s Podstawa czasu: 5ns/dz. - 100s/dz, krok 1-2.5-5 Czas narastania: ≤17.5ns Impedancja wejścia: 1MΩ±2% in parallel with 18pF±5pF Tłumienie sondy: 1X, 10X, 100X, 1000X Max napięcie wejściowe: 400V (PK-PK)(DC + AC PK-PK, 1MΩ impedancja wejściowa, tłumienie 10:1) Pamięć: max. 6000 punktów na kanał Sprzężenie wejścia: DC, AC, GND Tryby akwizycji: Sample, Peak Detect and Average Rozdzielczość pionowa (A/D): 8 bitów Czułość pionowa: 5mV/dz. - 5V/dz. (at input) Typy wyzwalania: Edge, Video Tryb wyzwalania: Auto, Normal, Single Automatyczne pomiary: Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Pre-shoot, Rise time, Fall time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A→B rosnące, Delay A→B malejące. Interfejs do PC : USB Zasilanie: 230V AC, 50/60Hz: akumulator Li-ion (7,4V, 3500mA) umożliwiające 6 godzin pracy Multimetr - True RMS, Pomiar: napięcie, prąd, rezystancja, ciągłość, diody Niezależne izolowane wejścia potencjałowo swobodne, multimetr oraz między oscyloskopem a multimetrem. Tryby wyzwalania: zboczem (Normal, Single shot, Auto), Video (NTSC, PAL, SECAM) Wyświetlacz TFT 3.8 calowy, rozdzielczość 640×480 KOLOR LCD, Oprogramowanie na PC Gumowa zdejmowana osłona stanowiąca ochronę przed uderzeniami Multimetr: Napięcie AC/DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, Max napięcie wejściowe:1000V (DC) / 750V (AC) Dokładność: VDC ±1%+1cyfra; VAC ±1%+3 cyfry Prąd AC/DC: DCA: 40mA, 400 mA, 20A ; ACA: 40mA, 400 mA, 20A Rezystancja: 400ohm, 4K, 40K, 400K, 4M,40M Pojemność: 51.2nF-100uF ± 3%+3cyfry Test diody: Ciągłość 0V-1,5V Wyposażenie: Futerał – 1szt. Oscyloskop z multimetrem – 1szt. sonda oscyloskopowa – 1szt. Przewody do multimetru – 1 kpl. Przewód USB do PC– 1szt. Bateria: 7.4V, 6 godzin pracy Adapter do pomiaru pojemności – 1 szt. Adapter do pomiaru prądu 20A – 1 szt. Instrukcja obsługi język polski oraz angielski – 1szt. Oprogramowanie na PC -1szt. | 3 szt. |  |  |
|  | Oscyloskop cyfrowy 100 MHz 2 kanały analogowe + 16 kanałów cyfrowych Parametry techniczne: Pasmo częstotliwościowe 100MHz, Kanały 2 analogowe + zewnętrzny wyzwalacz, Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1GS/s, Czas narastania ≤3,5ns, Wyświetlacz 8” LCD, ekran TFT,640×480 pikseli, Skala pozioma podstawa czasu 2ns/div do 100s/div, krok 1-2-5, Dokładność DC Średnia: odczyt ±3% + 0,05div, Pionowa czułość 2mV/div-10V/div, Dokładność pomiaru prądu stałego ± 3%, Rozdzielczość pionowa 8 bitów, Max. Napięcie wejściowe 400V (DC + AC PK-PK), Impedancja wejściowa: 1MΩ±2% równolegle z 15pF±3pF, Tłumienie sondy 1X? 10X? 100X? 1000X, Tryb wyzwalania krawędź, wideo, naprzemiennie, puls, nachylenie, Tryb akwizycji Normalny, Peak Detect, Average, Zapis 4 przebiegów Automatyczne pomiary: Vpp, Vavg, RMS, Częstotliwość, Okres, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Preshoot, Risetime, Falltime, + Width, -Width, + Duty, -Duty, Opóźnienie A → BOWON Funkcje matematyczne +,-, ×, ÷, FFT Zasilanie 230 V ACRMS, 50Hz / 60Hz, CAT? Pasmo 100 MHz Faza różnica ± 3 stopnie Interfejs komunikacyjny USB, wsparcie USB Flash Disk Storage Bezpiecznik 1A, klasa T, 250V Specyfikacja Analizator logiczny: Próbkowanie 20S/s~2GS/s Pasmo 100MHz 16 kanałowy analizator stanów logicznych z dużą pamięcią 4M Próg napięciowy (0~6V) Zakres wejściowy sygnału: +/- 30V Impedancja wejściowa 660KΩ±5% // 15±5pF 4 ustawienia BUS Funkcja filtru cyfrowego Elastyczne metody wyszukiwania danych Tryby wyzwalania: Edge trigger, Bus trigger, State trigger, Data alignment trigger, Data width trigger,Distributed queue trigger System danych: Binary system, Decimal system, Hex Ustawianie przechowywania 10 Pamięć flash USB Wymagane wyposażenie: Oprogramowanie na CD Przewód USB do komputera Komplet sond oscyloskopowych z końcówkami (2 szt.) Sonda 16 kanałowa analizatora stanów logicznych Przewód zasilający Instrukcja obsługi | 1 szt. |  |  |
|  | Oscyloskop cyfrowy 100 MHz 4 kanały analogowe Próbkowanie 1GSa/s Wyświetlacz co najmniej7 cali LCD Sprzężenie wejścia DC, AC, oraz GND Impedancja wejściowa 1MΩ ± 2% Tłumienie sondy 1X, 10X, 100X, 1000X Max napięcie wejściowe 1MΩ impedancja wejściowa: 300V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) ; 50Ω impedancja wejściowa: 5V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) Odchylanie poziome 8ns/div - 100s/div, step by 1 - 2 – 5; 1ns/div - 100s/div, step by 1 - 2 - 5 Interwał (△T) Dokładność (pełna przepustowość) Single : ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.6ns), Average >16 : ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.4ns) Rozdzielczość pionowa 8 bitów dla 4 kanałów Czułość pionowa 2mV/div - 10V/div (na wejściu) Pasmo analogowe100MHz Czas narastania ≤3.5ns Dokładność DC ±3% Typ wyzwalania: Krawędź, puls, wideo, zboczem Tryby wyzwalania: Auto, normalny, pojedynczy Poziom zakresu wyzwalania Range ±6 div from the screen center Dokładność poziomu zakresu wyzwalania ±0.3 dz Line / Field Frequency (video) NTSC, PAL, and SECAM standard Pomiary automatyczne: Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑, Delay A→B↓, +Width, -Width, +Duty, -Duty Funkcje matematyczne +, - , ×, ÷, invert, FFT Zapis przebiegów 4 przebiegi referencyjne Pomiary kursorami △V, and △T between cursors Interfejsy USB host, USB device, VGA, LAN Zasilanie 230 V AC, 50/60Hz, CAT II Wymagane wyposażenie: Oprogramowanie na CD Przewód USB do komputera Komplet sond oscyloskopowych z końcówkami Przewód zasilający Wkrętak do kalibracji sond Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 szt. |  |  |
|  | Generator arbitralny 2x60MHz AM, FM, PM, FSK, PWM, Sweep, Burst Kanały dwa Częstotliwość 60MHz Próbkowanie 250MS/s Rozdzielczość pionowa 14 bitów Przebiegi standardowe Sinus, Prostokąt, Puls, Rampa, Szum Przebiegi arbitralne Exponential Rise, Exponential Fall, Sin(x)/x, Step Wave, and others, total 48 built-in waveforms, and user-defined arbitrary waveform Częstotliwość (rozdzielczość 1μHz) Sinus 1μHz - 60MHz Prostokąt 1μHz - 30MHz Puls 1μHz - 10MHz Rampa 1μHz - 1MHz Szum 50MHz (-3dB) (typical) Przebiegi arbitralne 1μHz - 10MHz Amplituda 1mVpp - 10 Vpp (50Ω), 1mVpp - 20 Vpp (high impedance) Rozdzielczość 1mVpp lub 14 bitów DC Offset Range (AD+DC) ±5V (50Ω), ±10V (high impedance) DC Offset Zakres rozdzielczość 1mV Obciążenie impedancji 50Ω (typical) Przebiegi arbitralne Długość przebiegu 2 pts do 1M pts Próbkowanie 250MS/s Rozdzielczość pionowa 14 bits Pamięć nieulotna 26 przebiegów Modulacja Modulacja przebiegów /AM, FM, PM, FSK, Linear / Logarithm Sweep, and Burst Modulacja częstotliwości /2mHz do 20.00KHz (FSK 1μHz - 100KHz) Częstościomierz Funkcje Frequency Period, +Width, -Width +Duty, and -Duty Zakres częstotliwości 100mHz ~ 200MHz Rozdzielczość częstotliwości 6 cyfr IBandwidth DC - 100 kHz Źródło X 10 Max moc wyjściowa 10 W Max napięcie wyjściowe 22 Vpp Wejście / Wyjście Wyświetlacz 4 cali (480 × 320 pixels) TFT LCD Typ counter, external modulation, input / output, external, trigger, input / output, external reference clock, input / output Interfejsy komunikacyjne USB host, USB device, RS232. | 1 szt. |  |  |